ПРОТОКОЛ

Заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации  чрезвычайных

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

Забайкальского муниципального округа

пгт. Забайкальск

№ 16 от «02» сентября 2025 г.

| Присутствовали: Члены Комиссии по ЧС и ОПБ Забайкальского муниципального округа | Красновский А.В., Непомнящий М.С., Хлуднев А.Б., Иванова Н.Г., Левакшина Г.А., Кузьмина Е.В., Цыбенов З.Ч., Чипизубова Н.Н., Нестулей А.И. |
| --- | --- |
| Лица, представляющие интересы членов Комиссии по ЧС и ОПБ | Ермолин О.Г., Левин К.В. |
| Приглашенные: в зале заседаний | Анненков В.В., Ковалёва Ж.А., Черных Н.А., Кривошеев А.Ю., Бакшеев А.Г., Маторин А.С., Баженов В.А., Фурман А.А., Бадмажапова Б.З., Гринчуков И.В., Козлова И.В., Каевич Л.П. |

I.  «О подготовке объектов ЖКХ Забайкальского муниципального округа к отопительному сезону 2025 – 2026 годов и готовности сил и средств к ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций.

(Левакшина Г.А., Кривошеев А.Ю. )

Заслушав и обсудив информацию докладчика Комиссия РЕШИЛА:

- Ресурсоснабжающей организации ТП «Тепловая генерация» АО «Читаэнергосбыт»:

- В период подготовки к отопительному сезону 2025-2026гг. оценить техническое состояние имеющихся резервных источников электроснабжения, а также проработать вопрос по обеспечению объектов жилищно-коммунального хозяйства, не имеющих автономных источников теплоснабжения, резервными источникам электроснабжения.

Срок исполнения: до 30 сентября 2025 г.

- Обеспечить готовность объектов и сетей коммунальной инфраструктуры к безаварийному функционированию в ходе отопительного периода;

- Создать в необходимых объемах резерв материально-технических ресурсов, предназначенных для ликвидации аварийных ситуаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

- Во взаимодействии с управляющими компаниями провести гидравлические испытания на прочность, герметичность и надёжности трубопроводных систем, резервуаров, теплообменного оборудования и других элементов, работающих под давлением;

- Сформировать неснижаемый запас топлива (14-ти суточный при доставке железнодорожным транспортом и 7-ми суточный – автомобильным) на центральных котельных Забайкальского муниципального округа;

- Завершить укомплектование созданных аварийных бригад, внештатных аварийно-спасательных формирований рабочим инструментом и оборудованием, запасом материально-технических ресурсов для своевременного реагирования и устранения аварийных ситуаций.

Срок исполнения: до 14 сентября 2025 г.

- Проводить в постоянном режиме обеззараживание (хлорирование) сточных вод на объектах КОС в пгт. Забайкальск, а также на канализационных коллекторах в п.ст. Билитуй и Даурия.

Срок исполнения: постоянно

- Управляющим компаниям:

- Провести гидравлические испытания на прочность, герметичность и надёжности трубопроводных систем, теплообменного оборудования и других элементов, работающих под давлением;

Срок исполнения: до 12 сентября 2025 г.

- Завершить укомплектование созданных аварийных бригад инструментом и оборудованием, запасом материально-технических ресурсов для своевременного реагирования и устранения аварийных ситуаций;

- Обеспечить готовность объектов и сетей коммунальной инфраструктуры к безаварийному функционированию в ходе отопительного периода.

Срок исполнения: до 19 сентября 2025 г.

3. Управлению территориального развития установить особый контроль за:

- Сформированием неснижаемого запаса топлива на котельных Забайкальского муниципального округа;

- Обеспечением готовности объектов и сетей коммунальной инфраструктуры к безаварийному функционированию в ходе отопительного периода;

- Приемом Паспортов готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утверждёнными Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234.

Срок исполнения: до 14 сентября 2025 г.

- Начальнику управления мобилизационной подготовки, ГО и ЧС совместно с представителями ресурсоснабжающих организаций провести обследование линий электропередач ЦТП № 1 с составлением дефектной ведомости с целью определения необходимых материалов для замены временной линии на ЛЭП, соответствующую требованиям ПУЭ и ГОСТ.

Срок  исполнения: до 25 сентября 2025 г.

- Начальнику 18 пожарно-спасательной части:

- Провести рабочее совещание по вопросам, касающимся наличия и технического состояния ИНППВ.

Срок исполнения: до 04 сентября 2025 г.

- Организовать учет и контроль, имеющихся ИНППВ на территории пожарно-спасательного гарнизона

Срок исполнения: до 31 октября 2025 г.

II.  О ходе подготовки источников наружного противопожарного водоснабжения к эксплуатации в осенне-зимний период.

(Главы Администраций, Ермолин О.Г.)

Заслушав и обсудив информацию докладчиков Комиссия РЕШИЛА:

- Главам сельских Администраций привести в готовность в населенных пунктах места для забора воды для целей пожаротушения, в случае необходимости произвести ремонт скважин, насосных станций, а также обустройство подъездных путей для беспрепятственного забора воды пожарными автомобилями;

Срок  исполнения: до 14 сентября 2025 г.

- Начальнику управления мобилизационной подготовки, ГО и ЧС проверить готовность существующих пожарных гидрантов,  скважин, насосных станций, водонапорных башен, стоящих на балансе Забайкальского муниципального округа;

Срок  исполнения: до 25 сентября 2025 г.

III.  О мерах пожарной безопасности на территории Забайкальского муниципального округа (обновление/устройство минерализованных полос, уборка растительности, свалок, горючих отходов).

(Главы Администраций)

Заслушав и обсудив информацию докладчиков Комиссия РЕШИЛА:

- Главам сельских Администраций:

1. Привести в исправное техническое состояние пожарные автомобили АРС-14 и мотопомпы, а также приспособленную технику для тушения пожаров.

2. Создать резерв материально-технических средств (воздушные огнетушители, ГСМ, мётлы и др.) в необходимом количестве.

3.Составить реестр лиц, имеющих сенокосные угодья и ведущих подсобные хозяйства с предупреждением их под роспись о запрете выжиганий сенокосных угодий и мест выпаса скота в осенний период.

4.Обязать владельцев (руководителей) объектов экономики всех форм собственности осуществить подготовку к осеннему пожароопасному сезону на предмет очистки территорий объектов экономики от мусора, тары, горючих отходов, сухой растительности, провести противопожарное обустройство (минерализованные полосы, пожарные щиты, первичные средства пожаротушения и т.д.).

5.Осуществить информационную работу с населением по правилам пожарной безопасности и необходимости выявления очагов (виновников) степных пожаров.

6.Определить порядок привлечения имеющихся сил и средств, для ликвидации степных пожаров.

7. Актуализировать списки патрульных, патрульно-маневренных, маневренных и патрульно-контрольных групп в населенных пунктах муниципальных образований (далее - группы) в соответствии с порядком создания патрульных, патрульно-маневренных, маневренных и патрульно-контрольных групп (с указанием Ф.И.О. и номеров телефонов). Списки представить в Комиссию.

8.Обеспечить на территории поселений наличие исправной звуковой сигнализации для оповещения людей при пожарах.

9.Создать условия для забора воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в поселениях и на прилегающих к ним территориях.

10. Произвести обновление минерализованных полос вокруг населенных пунктов.

11.Обеспечить взаимодействие со СМИ по информированию населения Забайкальского района о соблюдения мер пожарной безопасности в осенний пожароопасный период.

Срок  исполнения: до 15 сентября 2025 г.

12.Организовать проведение проверки на предмет готовности к осеннему пожароопасному сезону 2025 года сельхозпроизводителей и чабанских стоянок, функционирующих на территории Забайкальского округа, с предоставлением Актов проверки.

Срок  исполнения: до 30 октября 2025 г.

2. Ресурсоснабжающим организациям (ЭЧ-5, РОССЕТИ СИБИРЬ)

1.Провести обследования воздушных линий электропередач, находящихся в хозяйственном ведении, в случае выявления нарушений, которые могут способствовать возникновению природных пожаров, принять меры по устранению;

Срок  исполнения: постоянно

2. Предоставить в Комиссию план проведения обслуживания воздушных линий электропередач.

Срок  исполнения: до 15 сентября 2025 г.

3. Начальнику управления мобилизационной подготовки, ГО и ЧС:

- Совместно с представителями ресурсоснабжающих организаций провести обследование бесхозных линий электропередач и оборудования водовода «Аргунь» с составлением дефектной ведомости с целью определения аварийных участков ЛЭП с последующим проведения плановых ремонтных работ.

Срок  исполнения: до 15 сентября 2025 г.

- Провести осмотр готовности сил и средств добровольных пожарных команд, добровольных пожарных дружин в населенных пунктов, входящих в состав добровольной пожарной охраны Забайкальского муниципального округа к осеннему пожароопасному периоду.

Срок  исполнения: до 20.09.2025 г.

Председатель Комиссии:	А.В. Красновский

Секретарь Комиссии:                                                         М.С. Непомнящий