**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «БИЛИТУЙСКОЕ» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**19 февраля 2021 год № 13**

**п.ст.Билитуй**

**Об утверждении перечня имущества сельского поселения «Билитуйское» предлагаемое к передаче по концессионному соглашению**

**В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения «Билитуйское»** **ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. **Утвердить Перечень имущества сельского поселения «Билитуйское» на объекты теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, предлагаемого к передаче по концессионному соглашению;**
2. **Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования;**
3. **Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.**

**Глава сельского поселения «Билитуйское» Ж.А.Ковалёва**

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению

№ 13 от «19» февраля 2021 г.

Перечень имущества сельского поселения «Билитуйское» предлагаемое к передаче по концессионному соглашению.

Объекты теплоснабжения:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **объекта,**  **кадастровый номер** | **Адрес** | **Характеристики объекта**  **(год постройки, площадь,**  **материал стен)** | **Амортизационная группа** | | **Первоначальная**  **стоимость** | **Амортизация** | **Остаточная стоимость на 01.02.2021** |
| **Здания и сооружения** | | | | | | | | |
| 1. 1 | Здание котельной | Мкр.Армейский,8 | Крупноблочная, 1966 г  S=509 кв.м. | 10 | | 1799500 | 1799500 | 0 |
|  | Дизельная | Мкр.Армейский, 14 | Кирпичная,1967 г,S=176 кв.м | 10 | | 377500 | 377500 | 0 |
|  | Сети теплоснабжения L=1510 м | Билитуй | Металлические ,L=1265 м | 5 | | 15912 | 15912 | 0 |
| **Оборудование котельной** | | | | | | | | |
|  | Котел № 1 КВр-0,93 Гкал |  |  | 6 | | 282031,50 | 68723,39 | 213308,11 |
| 1. 4 | Вентилятор поддува ВЦ-14-46 с эл/дв 2,2 кВт, 3000 об/мин |  |  | 4 | | 0 | 0 | 0 |
|  | Дымосос № 1 ДН-6,3 с эл дв 5,5 кВт, 1000 об/мин |  |  | 6 | | 0 | 0 | 0 |
|  | Сетевой насос №1 марки 1К-100-80-160 с эл/дв 15 кВт, 3000 об/мин |  |  | 4 | | 39000 | 39000 | 0 |
|  | Сетевой насос №2 марки 1К-100-80-160 с эл/дв 15 кВт, 3000 об/мин |  |  | 4 | | 70593,22 | 41179,25 | 29413,97 |
|  | Подпиточный насос № 1,2 марки К-8/18 с э/д 2,2 кВт |  |  | 4 | | 0 | 0 | 0 |
|  | Бак для воды подпиточный, V=60 м3 |  |  | 5 | | 60000 | 27808,60 | 32191,40 |
|  | Котел № 2 КВр-0,93 Гкал |  |  | 6 | | 0 | 0 | 0 |
|  | Вентилятор поддува ВЦ-14-46 с эл/дв 3 кВт, 3000 об/мин |  |  | 4 | | 0 | 0 | 0 |
|  | Дымосос №2 ДН-9 с эл.дв 11 кВт, 1000 обмин |  |  | 6 | | 0 | 0 | 0 |
|  | Дымовая труба (малая) L=22 м |  |  | 6 | | 0 | 0 | 0 |
|  | ВРУ(вводно-распределительное устройство) |  |  | 9 | | 0 | 0 | 0 |
|  | Сварочный трансформатор ВД-501 |  |  | 6 | | 0 | 0 | 0 |
|  | Балластный реостат |  |  | 6 | | 0 | 0 | 0 |
|  | Фильтра ХВС |  |  | 6 | | 0 | 0 | 0 |
|  | Бак солерастворителя |  |  | 5 | | 0 | 0 | 0 |
|  | Котел № 3 КВц-1,1 Гкал |  |  | 6 | | 0 | 0 | 0 |
|  | Вентилятор поддува ВЦ-14-46 с эл/дв 3 кВт, 3000 об/мин |  |  | 5 | | 0 | 0 | 0 |
|  | Дымосос №3 ДН-6,3 с эл/дв 5,5 кВт, 1500 об/мин |  |  | 6 | | 0 | 0 | 0 |
|  | Котел № 4 КВц-1,1 Гкал |  |  | 6 | | 0 | 0 | 0 |
|  | Вентилятор поддува ВЦ-14-46 с эл.дв 3 кВт, 3000 об.мин |  |  | 5 | | 0 | 0 | 0 |
|  | Дымосос № 4 дн-6,3 с эл.дв 5,5 кВт, 1500 об.мин |  |  | 6 | | 0 | 0 | 0 |
| **Оборудование дизельной** | | | | | | | | |
|  | Автомат 380 В, на ввод (общий) |  |  | 5 | | 0 | 0 | 0 |
|  | Эл.счетчик |  |  | 3 | | 0 | 0 | 0 |
|  | Щит управления ДЭС |  |  | 3 | | 0 | 0 | 0 |
|  | Зарядное устройство ДЭС |  |  | 3 | | 0 | 0 | 0 |
|  | ДЭС (Д-12В-300кВт), 3000 л/с |  |  | 5 | | 0 | 0 | 0 |
|  | Емкость под дизельное топливо, V=0,3 м3 |  |  | 5 | | 0 | 0 | 0 |
|  | Ручная таль (5 тонн) |  |  | 3 | | 0 | 0 | 0 |
|  | Емкость под дизельное топливо V=1,5 м3 |  |  | 5 | | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | | | | |  | 2 644 536,72 | 2 369 623,24 | 274 913,48 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению

№ 13 от «19»февраля 2021 г.

Перечень имущества сельского поселения «Билитуйское» предлагаемое к передаче по концессионному соглашению.

Объекты водоотведения:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **объекта,**  **кадастровый номер** | **Адрес** | **Характеристики объекта**  **(год постройки, площадь,**  **материал стен)** | **Амортизационная группа** | **Первоначальная**  **стоимость** | **Амортизация** | **Остаточная стоимость на 01.02.2021** |
| **Сооружения** | | | | | | | |
| 1. 1 | Сети водоотведения, L=1753 м |  | Чугунные,L=1753 м | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | | | | |  |  |  |
| **Машины и техника** | | | | | | | |
|  | ГАЗ 5307 (емкость), гос номер М 556 МС |  |  | 5 | 14892 | 14892 | 0 |
| Итого: | | | | | 14892 | 14892 | 0 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к постановлению

№ 13 от «13» февраля 2021 г.

Перечень имущества сельского поселения «Билитуйское» предлагаемое к передаче по концессионному соглашению.

Объекты водоснабжения:

.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **объекта,**  **кадастровый номер** | **Адрес** | **Характеристики объекта**  **(год постройки, площадь,**  **материал стен)** | **Амортизационная группа** | **Первоначальная**  **стоимость** | **Амортизация** | **Остаточная стоимость на 01.02.2021** |
| **Здания и сооружения** | | | | | | | |
| 1. 1 | Сети водоснабжения, L=1700 м | Билитуй | Металлические | 9 | 15912 | 15912 | 0 |
|  | Здание ВНС 1 Верхняя | Мкр.Армейский, 13 | Блочно-кирпичная | 8 | 71300 | 71300 | 0 |
|  | Здание ВНС 2 Нижняя | Ул. Степная,50 | Шлако-заливная | 8 | 1251700 | 1251700 | 0 |
| **ВНС№1 (Верхняя)** | | | | | | | |
|  | Скважина (90 м), с насосом ЭЦВ 6-16-140 |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 4 | Емкость под воду, V=200 м3 (в аварийном состоянии) |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 |
|  | Рессивер, V=8 м3 |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 |
| **ВНС №1(Нижняя)** | | | | | | | |
|  | Скважина (90м,), с насосом ЭЦВ 6-10-140 |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 |