## Лист1
Приложение
Сплошной мониторинг наличия и работоспособности наружных водосточных систем социальных объектов Забайкальского края
№ п/п | Сфера (здравоохранение, образование, культура, спорт, социальное обслуживание, ЖКХ, трудовые отношения) | Наименование социального объекта (полное) | Адрес социального объекта (в формате: муниципальный район/округ, муниципальное образование, улица, номер дома/строения) | Реквизиты акта комиссионного осмотра (в формате: номер, дата) | Члены комиссии (в формате: ФИО, должность. Перечисление через ";ALT+ENTER" | Этажность здания | Типип кровли по виду покрытия и форме | Площадь кровли (кв. метры) | Водосточная систиема (наличие или отсутствие в формате "да"/"нет" | наличие иных факторов | Наличие водосточной системы (в формате: "да"/"нет" | Уклон желобов (в формате "не соблюдается, либо соблюдается __-__мм/1 м, например, "3 мм/1 м") | Крепление кронштейнов (в формате "__-__ см шаг", например "шаг 50-55 см") | Герметичность стыков (в формате: "есть протечки, либо нет протечек") | Диаметр труб, см (в формате: "цифра", например, 12) | Крепление труб к стене (в формате "да"/"нет", шаг в м., например, "да, <3 м на 1 этаж" | Наличие отмостки (в формате: "да"/"нет") | Уклон отмосстки 5-10% от здания | Наличие оконного отлива ("да" или "нет") | Организация водосброса (в формате "отвод обеспечен, либо расстояние от конца трубы до отмостки "XX" см) | Дефекты (ржавчина, трещины, провисания, засоры) в формате "отсутвуют" / "присутствуют: перечисление дефектов" | Статус наружной водоотводной системы | Контактные данные ответственного специалиста, осуществлявшего заполнение приложения по объекту (в формате: ФИО, должность, сотовый телефон)
[6 empty] | Метод проверки: Этажность здания — это количество надземных этажей, в том числе технический этаж, мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м. Указать количество | Метод проверки: визуальный осмотр указать тип кровли: например: мягкая/двускатная | Метод проверки: измерение: если длина ската — 10 метров, а ширина — 5, то площадь будет равна: S = 10 × 5 = 50 м², если крыша двускатная суммируется площадь 2-х скатов. | Наличие либо отсутствие (зависит от этажности см графу 7) | Наличие иных факторов, влияющих на работу водосточной системы (например здание расположено в низине и сверху течет вода, котороя может подтапливать фундамент) | Метод проверки - визуальный осмотр крыши, желобов, труб | Метод проверки - Приложить линейку к желобу: перепад 2-5 мм на 1 м длины (при необходимости определить проливом) | Метод проверки - замерить рулеткой расстояние между держателями: - если желоба металлические - шаг 50-60 см; - если желоба пластиковые - шаг 30-40 см. (1 секция должна иметь 2 точки крепления минимум) | Метод проверки - осмотр после дождя, либо искуственно созданного потока воды (льете сами): отсутствие подтеков на стыках желобов/воронок (устанавливается методом пролива) | Метод проверки - измерить линейкой, либо рулеткой | Метод проверки: визуальный осмотр + замер рулеткой шага между хомутами. Проверить наличие хомутов: не менее 2-х на этаж (шаг ≤3 м) | Метод проверки: визуальный осмотр. Отмостка — бетонная полоса, проходящая по периметру здания, с уклоном в направлении от здания | Метод проверки: визуальный осмотр: отсутствие трещин и провалов, и курстов и иной растительности измерение уклона: наример: рекомендуемый угол наклона — от 2% до 5%, что соответствует 2–5 см на каждый метр ширины отмостки. Например, если ширина отмостки — 1 метр, то уклон должен составлять от 2 до 5 см. . | Метод проверки: визуальный осмотр (ровный, без трещин, деформаций, задиров. Проверка на герметичность, проверка свеса отлива: глубина не менее 10 см, угол отлива: 3-5% *Внешний элемент окна, предназначенный для отвода влаги и защиты монтажного шва. | Метод проверки: визуально убедиться, что вода не льется на отмостку. Осмотр после дождя, либо искуственно созданного потока воды (льете сами). Отвод в ливневку или дренаж. Либо расстояние от конца трубы до отмостки ≥30 см и вода на нее не попадает, рядом с ней не застаивается | Метод проверки - визуальный Простое перечисление дефектов | ВЫБОР: ✓ Годен – нет нарушений из пп. 8-15; ⚠ Условно годен – 1–2 незначительных дефекта (например, засор); ✗ Требует ремонта – критические нарушения (протечки, обрушения) ✗✗ Система отсутствует
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24

## Лист2 (hidden)
здравоохранение
образование
культура
спорт
социальное обслуживание
ЖКХ
трудовые отношения
✓ Годен
⚠ Условно годен
✗ Требует ремонта
✗✗ Система отсутствует