## Администрация

## Забайкальского муниципального округа

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 августа 2025 года								№ 1224

пгт. Забайкальск

«О создании комиссии и утверждении программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения Забайкальского муниципального округа Забайкальского края»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. №2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» в целях контроля за подготовкой теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения, расположенных на территории Забайкальского муниципального округа Забайкальского края к работе в отопительный период 2025-2026 годов, администрация Забайкальского муниципального округа Забайкальского края на основании статьи 31 Устава, постановляет:

1. Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения Забайкальского муниципального округа Забайкальского края к работе в отопительный период 2025-2026 годов, согласно приложения №1 к настоящему постановлению.

2. Создать комиссию по проведению проверки готовности теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения, расположенных на территории Забайкальского муниципального округа Забайкальского края к работе в отопительный период 2025-2026 годов и утвердить её состав в соответствии с приложением №2 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации Забайкальского муниципального округа Забайкальского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Забайкальского

муниципального округа                                                             А.В.Красновский

Приложение 1

К постановлению

администрации Забайкальского

муниципального округа

от «13» августа 2025 г. № 1224

ПРОГРАММА

проведения проверки готовности к отопительному периоду теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения Забайкальского муниципального округа Забайкальского края к работе в отопительный период 2025-2026 годов

1. Положение о комиссии по проведению проверки готовности теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения, расположенных на территории Забайкальского муниципального округа Забайкальского края к работе в отопительный период 2025-2026 годов

1.1. Комиссия по проведению проверки готовности теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения, расположенных на территории Забайкальского муниципального округа Забайкальского края к работе в отопительный период 2025-2026 годов (далее – Комиссия) является органом, деятельность которого направлена на проверку готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к устойчивому их функционированию в осенне-зимние периоды.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется настоящей Программой, Порядком подготовки и проведения работ к осенне-зимнему периоду на территории Забайкальского муниципального округа Забайкальского края и другими нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере проверки готовности жилищного фонда, объектов энергообеспечения и объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период.

1.3. Основными задачами Комиссии являются:

- координация деятельности заинтересованных организаций по подготовке жилищно-коммунального комплекса, объектов социальной сферы, и объектов энергообеспечения к работе в осенне-зимний период;

- внесение в установленном порядке предложений по обеспечению выполнения планов подготовки жилищно-коммунального комплекса, объектов социальной сферы и объектов энергообеспечения к работе в осенне-зимний период;

- осуществление контроля за ходом подготовки жилищно-коммунального комплекса, объектов социальной сферы и объектов энергообеспечения к работе в осенне-зимний период.

1.4. Комиссия осуществляет следующие функции:

- анализирует и оценивает ход подготовки жилищно-коммунального комплекса, объектов социальной сферы и объектов энергообеспечения к работе в зимних условиях;

- осуществляет контроль за ходом подготовки к работе в зимних условиях жилищно-коммунального комплекса, объектов социальной сферы и объектов энергообеспечения в поселениях, в том числе с выездами на места;

- вносит предложения по профилактике и предупреждению противоправных деяний (действий или бездействий), создающих угрозу дестабилизации функционирования организаций жилищно-коммунального комплекса, объектов социальной сферы, объектов энергообеспечения и нарушающих нормальное жизнеобеспечение населения;

- рассматривают документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводят осмотр объектов проверки.

1.5. Комиссия, в целях осуществления возложенных на нее задач, имеет право:

- запрашивать в установленном порядке у заинтересованных организаций информацию по вопросам, входящим в ее компетенцию;

- привлекать для участия в работе Комиссии представителей заинтересованных организаций, в том числе создавать с их участием рабочие группы по направлениям деятельности Комиссии.

1.6. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии.

2. Порядок работы комиссии по проведению проверки готовности теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения, расположенных на территории Забайкальского муниципального округа Забайкальского края к работе в отопительный период 2025-2026 годов

2.1. При оценке готовности к отопительному периоду Забайкальского муниципального округа Забайкальского края Комиссия строит свою работу в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 года №170, приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. №2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду».

2.2. Перечень теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения Забайкальского муниципального округа Забайкальского края, проверяемых Комиссией при оценке готовности к отопительному периоду Забайкальского муниципального округа Забайкальского края, указан в приложении №1 к настоящей Программе.

2.3. Сроком начала работы Комиссии считается первая дата, указанная в план-графике по проверке готовности к отопительному периоду теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения Забайкальского муниципального округа Забайкальского края (далее График), согласно приложения №2 к настоящей Программе.

2.4. Сроком окончания работы Комиссии считается дата оформления акта готовности Забайкальского муниципального округа Забайкальского края к работе в осенне-зимний период.

2.5. Организациям рекомендуется завершить мероприятия по обеспечению надежности систем теплоснабжения, а также других объектов энергоснабжения в следующие сроки:

- по объектам теплоснабжающих организаций, объектов социальной сферы – 14 сентября 2025 г.;

- по объектам электроснабжающих организаций, по объектам жилищного фонда – 14 сентября 2025 г.

2.6. Организации предоставляют Комиссии результаты готовности объектов проверки к работе в осенне-зимний период за 3 (три) рабочих дня до соответствующего срока проверки данной Организации, указанного в приложении №2 к настоящей Программе.

- Приказ (распоряжение) руководителя Организации, регламентирующего подготовку жилищного фонда, объектов социальной сферы, объектов энергообеспечения к работе в осенне-зимний период;

- итоговый отчет о выполнении мероприятий по готовности Организации к работе в осенне-зимний период;

- акты готовности Организаций к работе в осенне-зимний период;

- другие документы, подтверждающие выполнение основных и дополнительных условий получения паспорта готовности к работе в осенне-зимний период в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 2.1 и в соответствии с требованиями, указанными в главах 3 и 4 настоящей Программы.

2.7. Комиссия в соответствии с Графиком рассматривает документы (указанные в п 2.6.), подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводят осмотр объектов проверки.

2.8. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - Акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу согласно приложению №3 к настоящей Программе.

В Акте содержатся следующие выводы Комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

2.9. При наличии у соответствующей комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к Акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения, не позднее 14 календарных дней со дня получения перечня замечаний.

2.10. Акты готовности Организаций к работе в осенне-зимний период, выдача которых произведена в нарушение пункта 2.1 настоящей Программы, являются недействительными и подлежат отмене Комиссией.

2.11. При неготовности Организации к работе в осенне-зимний период Комиссия оформляет Акт и направляет его в соответствующую Организацию для устранения выявленных недостатков. Дата повторного рассмотрения готовности Организации к работе в осенне-зимний период устанавливается Комиссией.

2.12. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - Паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно приложению №4 к настоящей Программе и выдается уполномоченным органом, образовавшим комиссию, по каждому объекту проверки в течение 5 дней с даты подписания Акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

2.13. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до последней даты, указанной в Графике, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к Акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный Акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи Паспорта в текущий отопительный период.

2.14. Комиссия по итогам своей работы в срок до 14 сентября 2025 г. оформляет Акт готовности муниципального округа к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов.

- 3. Требования по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих и теплосетевых организаций

3.1. В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду Комиссией должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее Закон о теплоснабжении);

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

укомплектованность указанных служб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

соблюдение водно-химического режима;

отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

3.2. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10 пункта 13 настоящей Программы.

3.3. В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

- 4. Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии

4.1. В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду Комиссией должны быть проверены:

1) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

2) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

3) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

4) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

5) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

6) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

7) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

8) работоспособность защиты систем теплопотребления;

9) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

10) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

11) плотность оборудования тепловых пунктов;

12) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

13) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

14) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

15) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

16) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении №5 к настоящей Программе.

Приложение №2 к постановлению администрации Забайкальского муниципального округа Забайкальского края от «13» августа 2025 года № 1224

Состав комиссии по проведению проверки готовности теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения, расположенных на территории Забайкальского муниципального округа Забайкальского края к работе в отопительный период 2025-2026 годов

| Председатель | Красновский Андрей Валерьевич – первый заместитель главы Забайкальского муниципального округа; |
| --- | --- |
| Заместитель председателя | Левакшина Галина Александровна – начальник управления территориального развития Администрации Забайкальского муниципального округа; |
| Секретарь | Калинина Валерия Михайловна – заместитель начальника отдела по развитию жилищно – коммунальной инфраструктуры Администрации Забайкальского муниципального округа; |
| Члены комиссии: | Вяткина Галина Николаевна – заместитель начальника управления территориального развития Администрации Забайкальского муниципального округа; |
|  | Представители ресурсоснабжающей организации АО «Читаэнергосбыт»; |
|  | Анненков Валерий Вячеславович – директор МАНУ «Благоустройство»; |
|  | Главы сельских администраций Забайкальского муниципального округа (на подведомственной территории Забайкальского муниципального округа); |
|  | Представитель Забайкальского управления Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор); |
|  | Представитель ООО УК «Атлант». |

Приложение №3 к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловых энергий и других объектов энергосбережения Забайкальского муниципального округа Забайкальского края к работе в отопительный период 2025-2026 годов

Перечень теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения Забайкальского муниципального округа Забайкальского края

| №п/п | Наименование предприятий, организаций и учреждений | Объекты |
| --- | --- | --- |
| Ресурсоснабжающие организации |  |  |
| 1 | АО «Читаэнергосбыт» ТП «Тепловая генерация «Забайкальск» | Забайкальск: центральная котельная, ЦТП, тепловые, водопроводные, канализационные сети, водовод, КОС Даурия: модульная котельная, наружные сети теплоснабжения, наружные сети водоснабжения, ВНС-2, наружные сети водоотведения, КНС Билитуй: |
| 2 | МАНУ «Благоустройство» пгт. Забайкальск | Малая котельная, тепловые сети |
| Учреждения культуры |  |  |
| 1 | МУК «Дом культуры» пгт. Забайкальск | Здание клуба |
| 2 | МУ «Спортсервис» пгт. Забайкальск | Здание ФОК |

| Перечень потребителей тепловой энергии МКД |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п\п | Населенные пункты | Адрес МКД | В управлении |
|  | п. ст. Билитуй | ул ДОС, д. 54 | Без управления |
|  |  | ул ДОС, д. 8 | Без управления |
|  |  | ул ДОС, д. 7 | Без управления |
|  | п. ст. Даурия | ул Дивизионная, д. 569 | УК «Атлант» |
|  |  | ул Дивизионная, д. 815 | УК «Атлант» |
|  |  | ул Дивизионная, д. 750 | без управления |
|  |  | ул Дивизионная, д. 790 | УК «Атлант» |
|  |  | ул Дивизионная, д. 751 | УК «Атлант» |
|  |  | ул Дивизионная, д. 723 | без управления |
|  |  | ул Дивизионная, д. 645 | УК «Атлант» |
|  |  | ул Дивизионная, д. 600 | УК «Атлант» |
|  |  | ул Дивизионная, д. 701 | УК «Атлант» |
|  |  | ул Дивизионная, д. 568 | УК «Атлант» |
|  |  | ул Дивизионная, д. 567 | УК «Атлант» |
|  |  | ул Дивизионная, д. 604 | УК «Атлант» |
|  |  | ул Дивизионная, д. 700 | УК «Атлант» |
|  | пгт. Забайкальск | ул. Красноармейская, д. 26 | ТСЖ «Удача» |
|  |  | ул. Комсомольская, д. 17а | ТСЖ «Удача» |
|  |  | ул. Комсомольская, д. 57 | ТСЖ «Наш дом» |
|  |  | ул. Красноармейская, д. 4 | ТСЖ «Союз» |
|  |  | ул. Комсомольская д. 1 | без управления, обслуживается МАНУ "Благоустройство" |
|  |  | ул. Комсомольская д. 2 | без управления, обслуживается МАНУ "Благоустройство" |
|  |  | ул. Комсомольская д. 3 | без управления, обслуживается МАНУ "Благоустройство" |
|  |  | ул. Комсомольская д. 7 | без управления, обслуживается МАНУ "Благоустройство" |
|  |  | ул. Комсомольская д. 8 | без управления, обслуживается МАНУ "Благоустройство" |
|  |  | ул. Комсомольская д. 10 | УК «Атлант» |
|  |  | ул. Комсомольская д. 19 | УК «Атлант» |
|  |  | ул. Комсомольская д. 21 | УК «Атлант» |
|  |  | ул. Комсомольская д. 23 | УК «Атлант» |
|  |  | ул. Комсомольская д. 56а | без управления, обслуживается МАНУ "Благоустройство" |
|  |  | ул. Красноармейская д.1 | без управления, обслуживается МАНУ "Благоустройство" |
|  |  | ул. Красноармейская д.3 | УК «Атлант» |
|  |  | ул. Красноармейская д.12а | УК «Атлант» |
|  |  | ул. Красноармейская д.28 | УК «Атлант» |
|  |  | ул. Красноармейская д.30 | УК «Атлант» |
|  |  | ул. Красноармейская д.35 | без управления, обслуживается МАНУ "Благоустройство" |
|  |  | ул. Красноармейская д.48 | без управления, обслуживается МАНУ "Благоустройство" |
|  |  | ул. Красноармейская д.49 | без управления, обслуживается МАНУ "Благоустройство" |
|  |  | ул. Красноармейская д.51 | без управления, обслуживается МАНУ "Благоустройство" |
|  |  | ул. Красноармейская д.55 | без управления, обслуживается МАНУ "Благоустройство" |
|  |  | ул. Красноармейская д.57 | без управления, обслуживается МАНУ "Благоустройство" |
|  |  | ул. Красноармейская д.58 | непосредственное управление |
|  |  | ул. Красноармейская, д. 60 | УК «Атлант» |
|  |  | ул. Красноармейская, д. 62 | УК «Атлант» |
|  |  | ул. Пограничная д.1 | УК «Атлант» |
|  |  | ул. Пограничная д.3 | без управления, обслуживается МАНУ "Благоустройство" |
|  |  | ул. Пограничная д.8 | без управления, обслуживается МАНУ "Благоустройство" |
|  |  | ул. Пограничная д.14 | без управления, обслуживается МАНУ "Благоустройство" |
|  |  | ул. Пограничная д.24а | УК «Атлант» |
|  |  | ул. Пограничная д.36а | УК «Атлант» |
|  |  | ул. Пограничная д.38а | УК «Атлант» |
|  |  | ул. Нагорная д.1 |  |
|  |  | ул. Нагорная д.5 | УК «Атлант» |
|  |  | ул. Нагорная д.7 | УК «Атлант» |
|  |  | ул. Советская д.6 | УК «Атлант» |
|  |  | ул. Советская д.6а | УК «Атлант» |
|  |  | ул. Советская д.7 | УК «Атлант» |
|  |  | ул. Советская д.9 | УК «Атлант» |
|  |  | ул. Железнодорожная д.1б | УК «Атлант» |
|  |  | ул. Железнодорожная д.2 | УК «Атлант» |
|  |  | ул. Железнодорожная д.4 | УК «Атлант» |
|  |  | ул. Железнодорожная д.5 | УК «Атлант» |
|  |  | ул. Железнодорожная д.30 | без управления, обслуживается МАНУ "Благоустройство" |
|  |  | ул. Железнодорожная д.33 | Непосредственное управление |
|  |  | ул. Железнодорожная д.34 | без управления, обслуживается МАНУ "Благоустройство" |
|  |  | ул. Железнодорожная д.37 | Непосредственное управление |
|  |  | ул. Железнодорожная д.38 | без управления, обслуживается МАНУ "Благоустройство" |
|  |  | ул. Железнодорожная д.40 | без управления, обслуживается МАНУ "Благоустройство" |
|  |  | ул. Железнодорожная д.46 | без управления, обслуживается МАНУ "Благоустройство" |
|  |  | ул. Железнодорожная д.52 | без управления, обслуживается МАНУ "Благоустройство" |
|  |  | ул. Железнодорожная д.54а | УК «Атлант» |
|  |  | ул. Верхняя д.2а | УК «Атлант» |
|  |  | ул.Комсомольская д.36 | непосредственное управление |
|  |  | ул.Комсомольская д.37 |  |
|  |  | ул.Железнодорожная д.10 |  |
|  |  | ул.Железнодорожная д.20 |  |
|  |  | ул.Железнодорожная д.26 |  |
|  |  | ул.Железнодорожная д.35 |  |
|  |  | ул.Комсомольская д.16 |  |
|  |  | ул.Комсомольская д.45 |  |
|  |  | ул.Красноармейская д.13 |  |
|  |  | ул.Красноармейская д.47 |  |
|  |  | ул.Красноармейская д.54 |  |
|  |  | ул. Нагорная д.32 |  |
|  |  | ул.Рабочая д. 5 | без управления, обслуживается МАНУ "Благоустройство" |
|  |  | ул.Рабочая д.6 |  |
|  |  | ул.Рабочая д.7 |  |
|  |  | ул.Рабочая д.8 |  |
|  |  | ул. Железнодорожная д.42 |  |
|  |  | ул. Ведерникова д.1 |  |
|  |  | ул. Ведерникова д.2 |  |
|  |  | ул. Ведерникова д.4 |  |
|  |  | ул. Ведерникова д.6 |  |
|  |  | ул. Даурская д.10 |  |
|  |  | ул. Даурская д.12 |  |
|  |  | ул. Железнодорожная д.8 |  |
|  |  | ул. Железнодорожная д.12 |  |
|  |  | ул. Железнодорожная д.14 |  |
|  |  | ул. Железнодорожная д.18 |  |
|  |  | ул. Железнодорожная д.22 |  |
|  |  | ул. Железнодорожная д.31 |  |
|  |  | ул. Железнодорожная д.32 |  |
|  |  | ул. Железнодорожная д.36 |  |
|  |  | ул. Железнодорожная д.50 |  |
|  |  | ул. Железнодорожная д.58 |  |
|  |  | ул. Железнодорожная д.60 |  |
|  |  | ул.Красноармейская д.2 |  |
|  |  | ул.Красноармейская д.7 |  |
|  |  | ул.Красноармейская д.9 |  |
|  |  | ул.Красноармейская д.11 |  |
|  |  | ул.Красноармейская д.15 |  |
|  |  | ул.Красноармейская д.17 |  |
|  |  | ул.Красноармейская д.23 |  |
|  |  | ул.Красноармейская д.24 |  |
|  |  | ул.Красноармейская д.25 |  |
|  |  | ул.Красноармейская д.27 |  |
|  |  | ул.Красноармейская д.31 |  |
|  |  | ул.Красноармейская д.32 |  |
|  |  | ул.Красноармейская д.33 |  |
|  |  | ул.Красноармейская д.42 |  |
|  |  | ул.Красноармейская д.44 |  |
|  |  | ул.Красноармейская д.46 |  |
|  |  | ул.Красноармейская д.50 |  |
|  |  | ул.Красноармейская д.52 |  |
|  |  | ул.Красноармейская д.56 |  |
|  |  | ул.Красноармейская д.59 |  |
|  |  | ул.Красноармейская д.61 |  |
|  |  | ул.Красноармейская д.63 |  |
|  |  | ул.Красноармейская д.65 |  |
|  |  | ул.Красноармейская д.74 |  |
|  |  | ул.Красноармейская д.76 |  |
|  |  | ул.Комсомольская д.47 |  |
|  |  | ул.Комсомольская д.49 |  |
|  |  | ул.Комсомольская д.51 |  |
|  |  | ул.Комсомольская д.53 |  |
|  |  | ул.Комсомольская д.55 |  |
|  |  | ул.Комсомольская д.81 |  |
|  |  | ул.Комсомольская д.83 |  |
|  |  | ул.Комсомольская д.85 |  |
|  |  | ул.Пограничная д.2 |  |
|  |  | ул.Пограничная д.12 |  |
|  |  | ул.Нагорная д.30 |  |
|  |  | Общежитие СМТ-15 |  |
|  |  | ул.Рабочая д.5 |  |
|  |  | ул.Рабочая д.6 |  |
|  |  | ул.Рабочая д.7 |  |
|  |  | ул.Советская д.1 |  |

Приложение №4 к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения Забайкальского муниципального округа Забайкальского края к работе в отопительный период 2025-2026 годов

ПЛАН ГРАФИК

по проверке готовности к отопительному периоду теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения Забайкальского муниципального округа Забайкальского края к работе в отопительный период 2025-2026 годов

| №п/п | Наименование предприятий, организаций и учреждений | Дата проведения проверок | Срок устранения выявленных недостатков до: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | АО «Читаэнергосбыт» (котельная, ЦТП, сети, водовод, КОС) | 02.09.2025 г. | 09.09.2025 г. |
| 2 | МАНУ «Благоустройство» | 03.09.2025 г. | 09.09.2025 г. |
| 3 | МУК «Дом культуры» | 04.09.2025 г. | 11.09.2025 г. |
| 4 | МУ «Спортсервис» | 04.09.2025 г. | 11.09.2025 г. |
| 5 | Многоквартирные жилые дома, индивидуальные жилые дома (частный сектор) | с 15.08.2025 г. по 09.09.2025 г. | 12.09.2025 г. |

Приложение №5

к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения Забайкальского муниципального округа Забайкальского края к работе в отопительный период     2025-2026 годов

АКТ №________

проверки готовности к отопительному периоду 2025/2026 г.г.

_______________________  		                                     "_____"__________ 20__ г.

(место составление акта)						          (дата составления акта)

Комиссия, образованная _____________________________________________________________________________

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от _____________ 20___ г., утвержденной _________________________________________

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с "___"____________20__ г. по "___"_____________ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду

_____________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении

следующих объектов:

1.___________________________________________________________________________;

(наименование объекта, площадь в тыс. м²)

_____________________________________________________________________________;

(Ф.И.О., должность, телефон руководителя/уполномоченного представителя потребителя)

_____________________________________________________________________________

(Ф.И.О, должность)

провели осмотр и проверку тепловых пунктов объектов потребителя.

В результате проверки установлено:

1) Промывка оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок

_____________________________________________________________________________

(произведена/не произведена)

2) Тепловые сети, принадлежащие потребителю тепловой энергии

_____________________________________________________________________________

(в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии)

3) Утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов

_____________________________________________________________________________

(в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии)

4) Трубопроводы, арматура и тепловая изоляция в пределах тепловых пунктов

_____________________________________________________________________________

(в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии)

5) Приборы учета тепловой энергии (при наличии)

_____________________________________________________________________________

(допущены/не допущены в эксплуатацию в количестве ______ шт.)

6) Автоматические регуляторы на систему отопления и горячего водоснабжения

_____________________________________________________________________________

(в исправном/неисправном состоянии)

7) Паспорта на тепловые пункты_________________________________________________

(в наличии/отсутствуют)

8) Прямые соединения оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией

_____________________________________________________________________________

(отсутствуют/имеются)

9) Оборудование тепловых пунктов______________________________________________

(плотное/неплотное)

10) Пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов______________________________

(установлены/неустановленны)

11) Задолженность за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель

_____________________________________________________________________________

(отсутствует/имеется в размере)

12) Протокол проверки знаний ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок_________________________________________

(предоставлен/не предоставлен)

13) Оборудование теплового пункта испытания на плотность и прочность

_____________________________________________________________________________

(выдержало/не выдержало)

Главный инженер ______________________________________/______________________

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:___________________________________________________________________

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду __/__ г.г.

Председатель комиссии:	___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:			___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:		___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"___"____________20__г._______________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального

образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,

в отношении, которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Перечень замечаний к выполнению требований по готовности

или при невыполнении требований по готовности к акту

№___ от «_____"_______________ 20__ г.

проверки готовности к отопительному периоду.

1.___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения -______________________

(дата)

2.___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения -______________________

(дата)

3.___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения -______________________

(дата)

Приложение №6

к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения Забайкальского муниципального округа Забайкальского края к работе в отопительный период  2025-2026 годов

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

Выдан ____________________________________________________________________,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,

в отношении которого проводилась проверка

готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка  готовности

к отопительному периоду:

- _______________________________________________________________________

- _______________________________________________________________________

- _______________________________________________________________________

- _______________________________________________________________________

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от ________________ N ___________.

_____________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать

уполномоченного органа, образовавшего

комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)

Приложение №7

к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения Забайкальского муниципального округа Забайкальского края к работе в отопительный период  2025-2026 годов

Критерии надежности теплоснабжения потребителей

тепловой энергии с учетом климатических условий

1. Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

Первая категория - потребители, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями;

вторая категория - потребители, в отношении которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

жилых и общественных зданий до 12 °C;

промышленных зданий до 8 °C;

третья категория - остальные потребители.

2. При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иные режимы не предусмотрены договором теплоснабжения):

подача тепловой энергии (теплоносителя) в полном объеме потребителям первой категории;

подача тепловой энергии (теплоносителя) на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице №1;

согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;

согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;

среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).

- Таблица №1

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t °C (соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
| Допустимое снижение подачи тепловой энергии, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |