[image: image1.jpg]



Администрация 

Забайкальского муниципального округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 мая 2026 года







№ 749
пгт. Забайкальск
Об утверждении Регламента взаимодействия штаба Забайкальского муниципального округа по подготовке и прохождению жилищно-коммунальным хозяйством Забайкальского муниципального округа отопительного периода 2026-2027 годов с ресурсоснабжающими организациями, потребителями тепловой энергии, ремонтно-строительными и транспортными организациями при устранении возможных технологических сбоев, аварийных ситуаций в отопительном периоде 2026-2027 годов на территории Забайкальского муниципального округа

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года N 190-ФЗ "О теплоснабжении", Федеральным законом от 07.12.2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", на основании ст. 16 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 N 131-ФЗ, распоряжением Правительства Забайкальского края от 12.01.2026 года № 1-р, распоряжением администрации Забайкальского муниципального округа от 18.03.2026 года № 228 О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального района "Забайкальский район"  к отопительному периоду 2026-2027 годов, руководствуясь статьей 31 Устава Забайкальского муниципального округа постановляет: 

1. Утвердить Регламент  взаимодействия штаба Забайкальского муниципального округа по подготовке и прохождению жилищно-коммунальным хозяйством Забайкальского муниципального округа  отопительного периода 2026-2027 годов с ресурсоснабжающими организациями, потребителями тепловой энергии, ремонтно-строительными и транспортными организациями при устранении возможных технологических сбоев, аварийных ситуаций в отопительном периоде 2026-2027 годов на территории Забайкальского муниципального округа. (Приложение 1)
2. Официально опубликовать настоящее постановление в печатном издании администрации Забайкальского муниципального округа «Забайкальское обозрение» и на официальном сайте администрации Забайкальского муниципального округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Забайкальского муниципального округа.

Глава Забайкальского
муниципального округа                                                                    А.В. Мочалов

Приложение № 1

к Постановлению Администрации

Забайкальского муниципального округа 

от «26» мая 2026 года № 749
Регламент взаимодействия Штаба Забайкальского муниципального округа по подготовке и прохождению жилищно-коммунальным хозяйством Забайкальского муниципального округа отопительного периода 2026-2027 годов с ресурсоснабжающими организациями, потребителями тепловой энергии, ремонтно-строительными и транспортными организациями при устранении возможных технологических сбоев, аварийных ситуаций в отопительном периоде 2026-2027 годов на территории Забайкальского муниципального округа.
1. Общие положения
1.1.Настоящий Регламент определяет порядок взаимодействия Штаба Забайкальского муниципального округа по подготовке и прохождению жилищно-коммунальным хозяйством Забайкальского муниципального округа  отопительного периода 2026-2027 годов (далее - Штаб), с организациями электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения (далее - ресурсоснабжающие организации), снабжения населения топливом, управляющими организациями, товариществами собственников жилья, иными организациями, производящими или потребляющими коммунальные ресурсы, а также с ремонтно-строительными и транспортными организациями при устранении возможных технологических сбоев, аварийных ситуаций в отопительном периоде на территории Забайкальского муниципального округа.

1.2.Основной задачей ресурсоснабжающих организаций является обеспечение устойчивой и бесперебойной работы тепловых, электрических, водопроводных сетей, систем водоотведения и газоснабжения, поддержание заданных режимов энергоснабжения, принятие оперативных мер по предупреждению, локализации возможных технологических сбоев, аварийных ситуаций в отопительном периоде на теплоисточниках, тепловых, водопроводных, электрических сетях, системах водоотведения и газоснабжения на территории Забайкальского муниципального округа.

1.3.Все ресурсоснабжающие организации руководствуются требованиями законодательства Российской Федерации в том числе с требованиями, установленными: - Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 N 2234 "Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду". - Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 04.10.2022 N 1070 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и о внесении изменений в приказы Министерства энергетики России от 13 сентября 2018 г. N 757, от 12 июля 2018 г. N 548"; - Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов";- Постановлением Правительства РФ от 02.06.2022 N 1014 "О расследовании причин аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения"; Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 14.05.2025 г. N 511 "Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок";- Приказом Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 30.12.1999 N 168 "Об утверждении Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации".

1.4.Для проведения работ по локализации технологических сбоев, аварийных ситуаций в отопительном периоде, каждая организация должна располагать необходимыми инструментами, механизмами, транспортом, передвижными сварочными установками, аварийным восполняемым запасом запорной арматуры и материалов. Объем аварийного запаса устанавливается в соответствии с действующими нормативами. Списки аварийно-восстановительных бригад, перечень машин и механизмов, приспособлений и материалов утверждается руководителем организации. Утвержденные списки и перечни направляются в администрацию Забайкальского муниципального округа.
2.Предоставление оперативной информации.
2.1.Ресурсоснабжающие организации предоставляют в ЕДДС администрации Забайкальского муниципального округа (далее ЕДДС) по телефону 8(30251)3-21-12 или 89144542097 следующую информацию:

- о температуре теплоносителя (в подающем и обратном трубопроводах) на тепловых пунктах;

- о давлении теплоносителя (подающего и обратного трубопровода) на тепловых пунктах.

В случаях нарушения гидравлического режима, снижения, ограничения температуры теплоносителя, либо технологических сбоев или возникновения аварийной ситуации теплоснабжающая организация информирует ЕДДС в течение 15 минут с момента обнаружения.

2.3.Организации, оказывающие услуги по водоснабжению и водоотведению ежедневно информируют ЕДДС:

- о давлении холодной воды (на выходе головных сооружений насосной станции) по показаниям приборов контроля и учета водопотребления, установленных на магистральных участках сетей;

- о соответствии состава и свойств воды санитарным нормам и правилам.

2.3.1.В случаях нарушения режима водоснабжения (водоотведения), возникновения технологических сбоев или аварийных ситуаций указанная в настоящем пункте организация информирует ЕДДС в течение 15 минут с момента обнаружения.

2.3.2.В случаях несоответствия состава и свойств воды санитарным нормам и правилам указанная в настоящем пункте организация незамедлительно прекращает подачу воды и в течение 15 минут с момента обнаружения информирует ЕДДС.

2.4.Организации, оказывающие услуги электроснабжения потребителям на территории Забайкальского муниципального округа, при нарушении режима электроснабжения, возникновении технологических сбоев или аварийной ситуации в сетях электроснабжения и на оборудовании ТП, информируют ЕДДС в течение 15 минут с момента обнаружения.

2.5.В соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе с Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" управляющие организации, ТСЖ, оказывающие услуги и (или) выполняющие работы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома, предоставляют оперативную информацию посредством электронной почты nachalnik.edds@yandex.ru или по телефону: 8(30251)3-21-12 или 89144542097  в ЕДДС о проводимых на внутридомовых инженерных системах многоквартирных жилых домов ремонтных работах (перечень адресов жилых домов, вид работ, сроки проведения работ).

2.6.При авариях, повлекших за собой длительное прекращение подачи холодной воды на котельные и тепловые пункты, диспетчер ресурсоснабжающей организации может ввести ограничение потребления горячего водоснабжения, вплоть до полного его прекращения, с незамедлительным информированием ЕДДС о ходе проводимых работ посредством телефонограммы.

2.7.Нарушения заданного режима работы котельных, тепловых сетей и теплоиспользующих установок должны расследоваться эксплуатирующей организацией и учитываться в специальных журналах. Ответственность исполнителей коммунальных услуг, потребителей и теплоснабжающей организации определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей и эксплуатационной ответственности сторон, прилагаемом к договору.

2.8.В случае наступления технологического сбоя или аварийных ситуаций ресурсоснаб-жающие организации, управляющие компании, ТСЖ, оказывающие услуги и (или) выполняющие работы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома, информируют ЕДДС:

- о факте наступления технологического сбоя или аварийной ситуации - в течение 15 минут с момента обнаружения;

- о причинах возникновения аварии и принимаемых мерах для ее ликвидации в течение 30 минут с момента обнаружения.

4. Взаимодействие оперативно-диспетчерских служб при эксплуатации систем энергоснабжения
3.1.Основной задачей оперативной диспетчерской службы (далее - ОДС) энергоснабжающих организаций является принятие оперативных мер по предупреждению, локализации аварии и ликвидации повреждений на системах с восстановлением заданных режимов энергоснабжения.

3.2.ОДС энергоснабжающих организаций обязаны фиксировать информацию обо всех работах, проводимых на инженерных сетях с отключением или ограничением энергоснабжения потребителей.

3.3.Общую координацию действий ОДС энергоснабжающих организаций осуществляет Штаб. При возникновении повреждений, аварий и чрезвычайных ситуаций, вызванных технологическими нарушениями на инженерных сооружениях и коммуникациях, срок устранения которых превышает 24 часа, руководство по локализации и ликвидации аварий возлагается на Штаб.

3.4.Во всех жилых домах и на объектах социальной сферы, ответственными за их содержание должны быть оформлены таблички с указанием адресов и номеров телефонов для сообщения о технологических нарушениях работы систем инженерного обеспечения.

3.5.При возникновении повреждений на инженерных сетях, эксплуатирующая организация оповещает телефонограммой о повреждениях владельцев подземных коммуникаций, смежных с поврежденной сетью, которые в течении 1 часа направляют своих представителей на место повреждения, или сообщают ответной телефонограммой об отсутствии их коммуникаций в указанном районе.

3.6.При аварийных ситуациях в помещениях собственников многоквартирных домов (затопление, возникновение пожара, угроза размораживания, угроза причинения вреда здоровью и имуществу собственников и нанимателей) Штаб совместно с организациями, осуществляющими обслуживание многоквартирных домов, организует возможность доступа аварийных служб в эти помещения путем привлечения сотрудников отдела МВД России Забайкальский, 18 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Забайкальскому краю с незамедлительным информированием ЕДДС о ходе проводимых работ посредством телефонограммы.

3.7.Организации, ответственные за содержание территории, на которой находятся инженерные коммуникации, эксплуатирующая организация обязаны:

- принять меры по ограждению опасной зоны и предотвращению доступа посторонних лиц в зону технологического нарушения до прибытия аварийных служб, место аварии обозначить знаком и обеспечить постоянное наблюдение в целях предупреждения случайного попадания пешеходов и транспортных средств в опасную зону;

- при возникновении повреждений на инженерных коммуникациях эксплуатирующая организация оповещает телефонограммой председателя Штаба и ЕДДС в течении 1 часа.

3.8.Энергоснабжающие организации при эксплуатации систем энергоснабжения обязаны:

- иметь круглосуточно работающие ОДС или заключенные договоры с соответствующими организациями, оказывающие данные услуги;

- иметь утвержденные инструкции с разработанным оперативным планом действий при технологических нарушениях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке энергоресурсов или топлива;

- при получении информации о технологических нарушениях на инженерных сетях или нарушениях установленных режимов энергоснабжения обеспечивать выезд на место своих представителей;

- своевременно оповещать председателя штаба и ЕДДС об ухудшении качества энергоресурсов, о прекращении или ограничении их подачи, длительности отключения с указанием причин, принимаемых мерах и сроков устранения;

- производить работы по ликвидации технологических нарушений и аварий на инженерных сетях в сроки, установленные п. 13 Правил осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2013. N 416;

- для освобождения аварийных зон от автотранспорта привлекать сотрудников отделения Госавтоинспекции ОМВД России»Забайкальский»;

3.9.В зимний период при отрицательных температурах наружного воздуха в случае прекращения циркуляции воды в системах для предотвращения размораживания системы полностью дренируются, в соответствии с Правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 14.05.2025 г. N 511.

3.10.Потребители энергоресурсов обязаны обеспечить:

- информирование обо всех происшествиях, связанных с повреждениями энергоснабжающих систем, председателя Штаба и оперативного дежурного ЕДДСв течении 1 часа;

- принятие мер (в границах эксплуатационной ответственности) по ликвидации аварий и нарушений на инженерных сетях, утечек на инженерных сетях, находящихся на их балансе и во внутридомовых системах;

- выполнение мероприятий по сливу теплоносителя из систем отопления потребителей.

4.Восстановление благоустройства территории после устранения технологических нарушений на инженерных сетях
4.1.Работы по устранению технологических нарушений на инженерных сетях, связанные с нарушением благоустройства территории, производятся теплоснабжающими и ресурсоснабжающими организациями и их подрядными организациями по согласованию с администрацией Забайкальского муниципального округа, на основании выданного в установленном порядке ордера на производство земляных работ, за исключением случаев, установленных федеральным законодательством.

4.2.Восстановление асфальтового покрытия, газонов и зеленых насаждений на уличных проездах, газонов на внутриквартальных и дворовых территориях после выполнения аварийных и ремонтных работ на инженерных сетях производятся за счет владельцев инженерных сетей, на которых произошла авария или возник дефект. Восстановительные работы должны начинаться не позднее двух суток после засыпки траншеи.

4.3.Администрация Забайкальского муниципального округа, в пределах полномочий, оказывает помощь подрядным организациям по своевременной выдаче разрешений на производство аварийно-восстановительных и ремонтных работ на инженерных сетях и закрытию движения транспорта в местах производства работ.

4.4.Администрация Забайкальского муниципального округа в пределах полномочий осуществляет контрольные мероприятия при выполнении и по итогу выполнения работ, указанных в пунктах 4.2 и 4.3.

__________________

